## AlphanummerischeInformationen
Transaktion | Datenmodell | Meilenstein 1 | Meilenstein 2 | Meilenstein 3 | Meilenstein 4 | Meilenstein 5 | Modellelement | Mapping IFC (Modellelement) | LoG 100 | LoG 200 | LoG 300 | LoG 400 | LoG 500 | Merkmal (deutsch) | Mapping IFC (Merkmal) | Beschreibung (deutsch) | Datentyp IFC / Format IFC | Einheit | Bedingung | Einschraenkung / Wertevorgaben | Ausprägung | Quelle(n) Einschränkung und Ausprägung
T1,in
| OP-Modell |  |  |  |  | x
[7 empty] | Innentür | IfcDoor |  |  |  | x
[14 empty] | GlobalID | GlobalId | Zuweisung eines weltweit eindeutigen Identifikators innerhalb der gesamten Software-Welt. | IfcGloballyUniqueId |  | keine | Codierungsvorgaben
[7 empty] | Innenwand | IfcWall |  |  |  | x
[14 empty] | GlobalID | GlobalId | Zuweisung eines weltweit eindeutigen Identifikators innerhalb der gesamten Software-Welt. | IfcGloballyUniqueId |  | keine | Codierungsvorgaben
[7 empty] | … | … |  |  |  | x
[14 empty] | GlobalID | GlobalId | Zuweisung eines weltweit eindeutigen Identifikators innerhalb der gesamten Software-Welt. | IfcGloballyUniqueId |  | keine | Codierungsvorgaben
T1out
| OP-Modell |  |  |  |  | x
[7 empty] | Innentür | IfcDoor |  |  |  | x
[14 empty] | GlobalID | GlobalId | Zuweisung eines weltweit eindeutigen Identifikators innerhalb der gesamten Software-Welt. | IfcGloballyUniqueId |  | keine | Codierungsvorgaben
[14 empty] | Feuerwiderstandsklasse | FireRating | Feuerwiderstandsklasse für den Brandschutz gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie die für den Brandschutz der Brandschutztür gewährleistet werden muss. | IfcLabel |  | keine | Werteliste
[14 empty] | Schallschutzklasse | AcousticRating | Schallschutzklasse gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie die als Mindestanforderung für die Schalldämmung der Tür gewährleistet sein muss. | IfcLabel |  | keine | Werteliste
[14 empty] | Widerstandsklasse | SecurityRating | Widerstandsklasse für den Einbruchschutz gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie die als Mindestanforderung für die Einbruchhemmung der Tür gewährleistet sein muss. | IfcLabel |  | keine | Werteliste
[14 empty] | Beanspruchungsklasse | DurabilityRating | Mechanische Widerstandsfähigkeit gegen immer wiederkehrende Bewegungen und Einflüsse gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie. | IfcLabel |  | keine | Werteliste
[14 empty] | Klimaklasse | HygrothermalRating | Hygrothermische Widerstandsfähigkeit gegen Temperatur- und Feuchteunterschiede gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie als Mindestanforderung gegen die Verformung der Tür. | IfcLabel |  | keine | Werteliste
[14 empty] | Außenbauteil | IsExternal | Angabe, ob dieses Bauteil ein Aussenbauteil ist (JA) oder ein Innenbauteil (NEIN). Als Aussenbauteil grenzt es an den Aussenraum (oder Erdreich, oder Wasser). | IfcBoolean |  | keine
[14 empty] | Luftdurchlässigkeit | Infiltration | Luftaustausch über die Fugen der geschlossenen Tür (Q-Wert). Gibt die Luftdurchlässigkeit der gesamten Tür bei einem Luftdruckniveau von 50 Pascal an. | IfcVolumetricFlowRateMeasure | m3/hm2 | keine | Werteliste
[14 empty] | U-Wert | ThermalTransmittance | Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Materialschichten. Hier der Gesamtwärmedurchgangskoeffizient der Tür. | IfcThermalTransmittanceMeasure | W/(m2K) | keine
[14 empty] | Glasflächenanteil | GlazingAreaFraction | Anteil der verglasten Fläche an der Gesamtfläche der Tür. | IfcPositiveRatioMeasure | % | keine
[14 empty] | Behindertengerecht | HandicapAccessible | Angabe, ob die Tür behindertengerecht gemäß der nationalen oder regionalen Verordnung ist (JA), oder nicht (NEIN). | IfcBoolean |  | keine
[14 empty] | Notausgang | FireExit | Angabe, ob die Tür ein Notausgang gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung ist (JA), oder nicht (NEIN). | IfcBoolean |  | keine
[14 empty] | Antrieb | HasDrive | Angabe, ob dieses Bauteil einen automatischen Antrieb zum Öffnen und Schließen besitzt (JA) oder nicht (NEIN). | IfcBoolean |  | keine
[14 empty] | Selbstschließend | SelfClosing | Angabe, ob die Tür sicher und selbständig nach der Benutzung durch einen Türschließer schließt (Ja) oder nicht (NEIN). | IfcBoolean |  | keine
[14 empty] | Rauchschutz | SmokeStop | Angabe, ob die Tür einen Rauchschutz gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung gewährleistet (JA) oder nicht (NEIN). Rauchschutztüren müssen selbstschließend sein. | IfcBoolean |  | keine
[14 empty] | Wasserdichtheitklasse | WaterTightnessRating | Wasserdichtheitsklasse für dieses Objekt. Sie wird gemäß der nationalen Bauordnung erteilt. | IfcLabel |  | keine
[14 empty] | Mechanische Tragfähigkeit | MechanicalLoadRating | Mechanische Tragfähigkeit für dieses Objekt. Sie wird gemäß der nationalen Bauordnung erteilt. | IfcLabel |  | keine
[14 empty] | Windlastwiderstandsklasse | WindLoadRating | Windlastwiderstandsklasse für dieses Objekt. Sie wird gemäß der nationalen Bauordnung erteilt. | IfcLabel |  | keine
[14 empty] | Status | Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.). | IfcLabel |  |  | Werteliste
[14 empty] | Produktbezeichnung |  | Beschreibt das Modell oder die gewählte Serie des Herstellers | IfcLabel | ? | ? | ?
[14 empty] | Bestellnummer |  | Konkretisiert das Modell mit einer bestimmten Serien- oder Bestell-Nr. | IfcLabel | ? | ? | ?
[14 empty] | URL |  | Bezeichnet den Pfad zum Datenblatt des Produktes, entweder www oder ein benutzerdefinierter Datenraum | IfcLabel | ? | ? | ?
[14 empty] | Gewährleistungszeitraum |  | Definiert den Gewährleistungszeitraum des Elements (vertrags- und gewerkeabhängig) | IfcLabel | ? | ? | ?
[14 empty] | Wartungsintervall |  | Definiert das Wartungsintervall des Elements (sofern erforderlich) – Hersteller- und gewerkeabhängig | IfcLabel | ? | ? | ?
[14 empty] | Hersteller |  | Beschreibt das Herstellerfabrikat, welches wirklich eingebaut wurde | IfcLabel | ? | ? | ?
[14 empty] | Poduktdatenblatt |  | Datenblatt mit allen Produktdaten | IfcDocumentReference |  | keine | Dokument | PDF, DOCX
[7 empty] | Innenwand | IfcWall |  |  |  | x
[14 empty] | GlobalID | GlobalId | Zuweisung eines weltweit eindeutigen Identifikators innerhalb der gesamten Software-Welt. | IfcGloballyUniqueId |  | keine | Codierungsvorgaben
[14 empty] | Status | Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.) | IfcLabel
[14 empty] | Schallschutzklasse | AcousticRating | Schallschutzklasse gemäß der nationalen oder regionalen Schallschutzverordnung. | IfcLabel
[14 empty] | Feuerwiderstandsklasse | FireRating | Feuerwiderstandasklasse gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung. | IfcLabel
[14 empty] | Brennbares Material | Combustible | Angabe ob das Bauteil brennbares Material enthält (WAHR) oder nicht (FALSCH). | IfcBoolean
[14 empty] | Brandverhalten | SurfaceSpreadOfFlame | Beschreibung des Brandverhaltens des Bauteils gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung. | IfcLabel
[14 empty] | U-Wert | ThermalTransmittance | Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Materialschichten. Hier der Gesamtwärmedurchgangskoeffizient der Wand (für alle Schichten). | IfcThermalTransmittanceMeasure
[14 empty] | Außenbauteil | IsExternal | Angabe, ob dieses Bauteil ein Aussenbauteil ist (JA) oder ein Innenbauteil (NEIN). Als Aussenbauteil grenzt es an den Aussenraum (oder Erdreich, oder Wasser). | IfcBoolean
[14 empty] | Tragendes Bauteil | LoadBearing | Angabe, ob dieses Bauteil tragend ist (JA) oder nichttragend (NEIN) | IfcBoolean
[14 empty] | Raumhohe Wand | ExtendToStructure | Angabe , ob diese Wand raumhoch ist (WAHR), oder nicht (FALSCH). | IfcBoolean
[14 empty] | Brandabschnittsdefinierendes Bauteil | Compartmentation | Angabe, ob dieses Bauteil einen Brandabschnitt begrenzt (WAHR), oder nicht (FALSCH). | IfcBoolean
[14 empty] | Produktbezeichnung |  | Beschreibt das Modell oder die gewählte Serie des Herstellers | IfcLabel
[14 empty] | Bestellnummer |  | Konkretisiert das Modell mit einer bestimmten Serien- oder Bestell-Nr. | IfcLabel
[14 empty] | URL |  | Bezeichnet den Pfad zum Datenblatt des Produktes, entweder www oder ein benutzerdefinierter Datenraum | IfcLabel
[14 empty] | Gewährleistungszeitraum |  | Definiert den Gewährleistungszeitraum des Elements (vertrags- und gewerkeabhängig) | IfcLabel
[14 empty] | Wartungsintervall |  | Definiert das Wartungsintervall des Elements (sofern erforderlich) – Hersteller- und gewerkeabhängig | IfcLabel
[14 empty] | Hersteller |  | Beschreibt das Herstellerfabrikat, welches wirklich eingebaut wurde | IfcLabel
[14 empty] | Poduktdatenblatt |  | Datenblatt mit allen Produktdaten | IfcDocumentReference |  | keine | Dokument
[7 empty] | … | … |  |  |  | x
[14 empty] | GlobalID | GlobalId | Zuweisung eines weltweit eindeutigen Identifikators innerhalb der gesamten Software-Welt. | IfcGloballyUniqueId |  | keine | Codierungsvorgaben
[14 empty] | … | … | … | … | … | … | …

## GeometrischeInformationen
LoG 500
Innentür | Türen und Tore werden in ihrer exakten Form, Größe und Lage dargestellt. Dies beinhaltet die Flügelteilung, den Gangfügel, Standfügel bzw. das Türblatt inklusive Anschlagsseite und Öffnungsrichtung, die Zarge, Glasausschnitte sowie Ober- und Seitenlichter. Eine tiefere Detaillierung wird 2D hinzugefügt. Nicht modelliert werden bspw. Beschläge, Drücker, Türschließer, Schließanlagen, Oberfächenqualitäten, Glaszwischenräume, Bänder, Panikriegel oder durchschusshemmende Elemente. Diese sind Informationen innerhalb der Modellelementkategorie.
Innenwand | Wände werden in ihrer exakten Form, Größe und Lage dargestellt. Wände mit mehr als einer Schicht werden als mehrschichtige Modellelemente modelliert und in ihren einzelnen Schichten exakt dargestellt. Dies beinhaltet die tragende Schicht sowie Dämmschicht, Luftschicht, Bewehrungseisen, Bewegungsfugen und Durchbrüche. Eine tiefere Detaillierung wird 2D hinzugefügt. Wandanschlüsse und -abschlüsse sind zu modellieren. Vorsatzschalen werden separat modelliert (s. Ausbauwände). Nicht modelliert werden bspw. Sockelleisten, Abdichtungsbahnen, Beläge, Oberfächenqualitäten und Anstriche. Diese sind Informationen innerhalb der Modellelementkategorie.

## Dokumentation
Dokumentation
Innentür | Produktdatenblatt
Innenwand | Produktdatenblatt